ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора аппарата воздушного охлаждения АВО

# Условное обозначение аппарата________________________________________________ Количество:_________________

| Расчетные и рабочие условия |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Технологическое назначение аппарата |  |  |  |
| 2. Расчетное давление в аппарате , МПа Действительное рабочее давление, МПа |  |  |  |
| 3. Расчетная температура ,°С Температура рабочая, °С на входе в аппарате на выходе из аппарата |  |  |  |
| 4. Расход охлаждаемой среды, м3/час |  |  |  |
| 5. Тепловой поток (количество теплоты, которое необходимо отвести в атмосферу), кВт |  |  |  |
| 6. Температура окружающего воздуха, °С а) средняя в 13 час. самого жаркого месяца б) средняя наиболее холодной пятидневки в) абсолютная минимальная г) в расчетном тепловом режиме работы аппарата |  |  |  |
| 7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 8. Характеристика среды в трубном пространстве |  |  |  |
| а) полное наименование среды и ее состав, % масс |  |  |  |
| б) токсичность |  |  |  |
| в) взрывоопасность |  |  |  |
| г) коррозионность |  |  |  |
| д) необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняется для аппаратов, в которых применена сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х22Н6ТУ) |  |  |  |
| 9. Поверхность теплообмена по оребрению, м2 |  |  |  |
| 10. Производительность по воздуху, Нм3/ час, при угле установке лопасти вентилятора, град |  |  |  |
| 11. Электродвигатель | Тип | Исполнение по защите от окружающей среды |  |
|  | Мощность, кВт | Напряжение, В | Скорость вращения, об/мин. |
| 12. Сейсмичность, балл |  |  |  |
| 13. Район со скоростным напором ветра (для аппаратов устанавливаемых вне помещения) |  |  |  |

14. Особые требования к аппарату :________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________________________________________

15. Срок изготовления: _________________________________________________________________________

Наименование технологической установки или линии, для которой заказывается аппарат_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, заполнившей опросный лист________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________