Опросный лист для подбора вентиляторов

| 1 | Тип вентилятора радиальный, пылевой, крышный, осевой, канальный |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Производительность по воздуху, м³/час |  |
| 3 | Полное давление в рабочей зоне, Па |  |
| 4 | Конструктивное исполнение (кроме крышных и канальных) схема 1- колесо на валу двигателя; схема 3 – через полумуфту, схема 5 – через клиноременную передачу |  |
| 5 | Назначение |  |
| 6 | Место установки вентилятора в помещении, на улице под навесом, на улице без навеса |  |
| 7 | Исполнение общепромышленное или взрывозащищенное |  |
| 7а | Если общепромышленный, то материал : углеродистая сталь, нержавеющая сталь |  |
| 7б | Если взрывозащищенный, то материал : разнородные металлы, алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь |  |
| 7б1 | Если взрывозащищенный, то маркировка взрывозащиты : IIBT4, IIСT4 или др. |  |
| 8 | Перемещаемая рабочая среда если есть запыленность и фракционный состав – указать тип фракции и % ее содержания |  |
| 9 | Температура рабочей среды, min-max, °С |  |
| 10 | Температура окружающей среды, min-max, °С |  |
| 11 | Для осевых: работа на вытяжку или на нагнетание воздуха |  |
| 11а | Для осевых: наличие рамы (подставки) |  |
| 12 | Направление вращения рабочего колеса (только для радиальных и пылевых) правое или левое |  |
| 13 | Угол разворота корпуса в градусах (только для радиальных и пылевых) |  |
| 14 | Необходимость виброизоляторов (только для радиальных и пылевых) |  |
| 15 | Необходимость гибких вставок (только для радиальных, пылевых и осевых) |  |
| 16 | Количество вентиляторов |  |
| 17 | Дополнительные требования |  |
| Контактная информация для связи (название организации, электронная почта, контактное лицо и телефон) |  |  |

В случае, если не указаны необходимые параметры, мы оставляем за собой право предлагать вариант по умолчанию, на наше рассмотрение (кроме пунктов 1, 2 и 3, которые обязательны к заполнению)