## 4
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-4394, 780-4395 (многоканальные).
e-mail: venti@evromash.ru; сайт: www.evromash.ru.
Опросный лист | Значения величин и описание
Для разработки предложения по использованию градирни (градирен)
1. Исходные данные
1.1 Наименование объекта охлаждения (технологический процесс, оборудование) - тепловая нагрузка / снимаемая мощность (если известна), (Гкал/час / кВт)
1.2. Расчетные параметры рабочей среды:
1.2.1. - расход охлаждаемой воды, (м3/час)
1.2.2. - температура воды на выходе из градирни, (°С)
1.2.3. - один параметр из двух (или / или):
- температура воды на входе в градирню, (°С)
- перепад температур вход-выход на градирне (по воде), (°С)
1.3. *) Расчетные параметры атмосферного воздуха (и / и / и):
- расчетная температура по сухому термометру, (°С)
- расчетная относительная влажность воздуха, (%)
- барометрическое давление / высота над уровнем моря, (мм Hg ст. / м)
1.4. Качество и количество воды, имеющейся в распоряжении (pH, солесодержание, наличие примесей, жесткость, водоподготовка, питьевое водоснабжение)
1.5. Размеры имеющейся в распоряжении территории (ограничения), (м х м)
1.6. Уровень допустимого шума (если есть требование), (дБ(А))
2. Дополнительные данные
2.1. Предельные нагрузки по условиям технологического процесса (минимум и максимум):
- расход охлаждаемой (охлаждающей) воды, (м3/час; %)
- тепловая нагрузка (если известна), (Гкал/час; кВт)
2.2. Максимально допустимая температура на выходе из градирни по условиям технологического процесса, (°С)
3. Прочие условия и пожелания
Регион установки градирни
Существующие особенности и проблемы, связанные с охлаждением, и так далее …
Достоверность представленных данных подтверждаю (должность, подпись, Ф.И.О.)
/__________________________________________________________/_________________________/________________________________/
Предприятие (организация) __________________________________________________________________________
Координаты (телефоны, адрес, e-mail) _________________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЯ:
*) расчетные параметры атмосферного воздуха выбираются по усмотрению Заказчика, исходя из конкретных региональных климатических особенностей.
Температура охлажденной в градирне воды не может быть ниже расчетной температуры по мокрому термометру, (определяемой по температуре сухого термометра при данной расчетной относительная влажность воздуха).